## 2018
График плановых отключений электроэнергии ООО "Павловоэнерго"
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое восстановление электроснабжения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
| Наименование потребителя пункта | Адрес | Дата | Время | Дата | Время
2018-01-01
1 | БКТП-2195А | 7-я Северная д.18 | 2018-01-17 | 13:00 | 2018-01-17 | 15:00 | Испыпание и подключение кабельной перемычки 6кВ СР РУ-6кв
2 | ЗТП-2170А Ф-11; Ф-8 | ул. Правика, ул. Гагарина, ул. 5-е декабря | 2018-01-29 | 9:00 | 2018-01-29 | 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
3 | ЗТП-2020А Ф-1; 2; 3 | ул.Советская, ул Инициативная, ул. Коммуны | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-01-31 | 14:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
4 | ЗТП-2121А Ф-8 | ул. Полевая д.32 ул. Коммунистическая д.49 д.51 | 2018-02-02 | 9:00 | 2018-02-02 | 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
1 | ЗТП-2312А | с. Таремское ул. Школьная | 2018-04-04 | 09:00 | 2018-04-04 | 12:00 | Проведение ремонтных работ
2 | ЗТП-2020А | г. Павлово ул.Инициативная | 2018-04-11 | 09:00 | 2018-04-11 | 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | Кратковременное отключение в указанный период
3 | ЗТП-2020А | г. Павлово ул.Инициативная | 2018-04-12 | 09:00 | 2018-04-12 | 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | Кратковременное отключение в указанный период
4 | ЗТП-2020А | г. Павлово ул.Инициативная | 2018-04-12 | 09:00 | 2018-04-12 | 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | Кратковременное отключение в указанный период
5 | ЗТП-2078А и ЗТП-2136А | г. Павлово ул. Аллея Ильича | 2018-04-12 | 09:01 | 2018-04-12 | 12:00 | По заявке Павловского РЭС | Кратковременное отключение в указанный период
6 | ЗТП-2071А | г. Павлово ул. 1 - 7 Северная | 2018-04-12 | 09:01 | 2018-04-12 | 12:00 | Проведение ремонтных работ
7 | КТП-2109 | г. Павлово ул. 1Северная | 2018-04-12 | 09:00 | 12.04.2018 | 12:00 | Проведение ремонтных работ
8 | ЗТП-2170А | г. Павлово ул. 5-я декабря, ул. Винокурова, Правика, ул.Гагарина | 2018-04-16 | 09:00 | 16.04.2018 | 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
9 | ЗТП-2170А | г. Павлово ул. 5-я декабря, ул. Винокурова, Правика, ул.Гагарина | 2018-04-17 | 09:00 | 17.04.2018 | 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
10 | ЗТП-2171А | г. Павлово ул. М.Жукова, Весенняя, Летняя | 2018-04-17 | 09:00 | 17.04.2018 | 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
11 | ЗТП-2060А | г. Павлово ул.Советская | 2018-04-25 | 9:00 | 25.04.18 | 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
12 | ЗТП-2060А | г. Павлово ул. Советская, Коммунистическая, Инициотивная | 2018-04-25 | 13:00 | 25.04.18 | 17:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | Отключение не состоялось
2018-05-01
1 | ЗТП-2060А | г. Павлово ул. Советская, Коммунистическая, Инициотивная | 2018-05-03 | 13:00 | 2018-05-03 | 17:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-06-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-07-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-08-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-09-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-10-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-11-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018-12-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10