## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за февраль 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2032А;2032Б | Ремонтные работы | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 12:00 | П | 4 | 46 | 41 | 301
2 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 6 кВ ответвление от Ф. 609 ПС "Восточная", ТП-560, ТП-562, ТП-569 | Ремонтные работы | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 14:00 | П | 5 | 31 | 31 | 201.3
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1221 | Ремонтные работы | 2024-02-05 05:17 | 2024-02-05 08:41 | П | 3.4 | 2 | 2 | 303.7
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 на ПС "Пруды" | Ремонтные работы | 2024-02-20 08:54 | 2024-02-20 09:05 | П | 0.18333 | 225 | 225 | 1285
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 на ПС "Пруды" | Ремонтные работы | 2024-02-20 16:34 | 2024-02-20 16:43 | П | 0.15 | 225 | 225 | 1285
Итого | [6 empty] | 12.7333 | 529 | 524 | 3376
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь