## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за Март 2020
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ф-5 ЗТП-2027А | ремонтные работы | 2020-03-11 13:00 | 2020-03-13 14:15 | П | 49.25 | 17 | 1 | 21.23
2 | ООО "Павловоэнерго" | ф-4 ЗТП-2026А | ремонтные работы | 2020-03-11 13:05 | 2020-03-13 14:05 | П | 49 | 2 | 2 | 4.49
3 | ООО "Павловоэнерго" | яч. Т-1 РУ-6кВ ЗТП-2023А | замена т/т в РУ-0,4кВ ф-1, ф-6 | 2020-03-13 09:00 | 2020-03-13 10:00 | П | 1 | 19 | 13 | 183.66
4 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3 ЗТП-2026А | ремонтные работы | 2020-03-16 09:00 | 2020-03-16 12:25 | П | 3.4167 | 3 | 3 | 5.3
5 | ООО "Павловоэнерго" | яч. Т-1; Т-2 РУ-6кВ ЗТП-2111А | ремонтные работы | 2020-03-16 13:00 | 2020-03-16 15:15 | П | 2.25 | 14 | 5 | 83.98
6 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3 ЗТП-2026А | ремонтные работы | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 10:00 | П | 1 | 3 | 3 | 5.3
Итого | [6 empty] | 105.9167 | 58 | 27 | 303.96
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь