## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за март 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1188; ТП-1219; ТП-1209 | Ремонтные работы | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | П | 1 | 136 | 136 | 472.35
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1188; ТП-1219; ТП-1209 | Ремонтные работы | 2024-03-25 16:00 | 2024-03-25 17:00 | П | 1 | 136 | 136 | 472.35
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560; ТП-562; ТП-569 | Ремонтные работы | 2024-03-26 14:00 | 2024-03-26 14:30 | П | 0.5 | 28 | 28 | 201.3
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560; ТП-562; ТП-569 | Ремонтные работы | 2024-03-26 16:30 | 2024-03-26 17:00 | П | 0.5 | 28 | 28 | 201.3
5 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ТП-1221 | Ремонтные работы | 2024-03-27 08:50 | 2024-03-27 16:20 | П | 7.5 | 1 | 1 | 27.3
Итого | [6 empty] | 10.5 | 329 | 329 | 1374.6
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь