Журнал о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за апрель 2019

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-2А, РУ-0,4кВ, ф-1, ВЛ-0,4кВ | 18 | 7 | 06.04.19 20:50 | 06.04.19 22:15 | 1ч 25мин | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ на д.№1 ул. 2я-Пятилетка | ВЛ-0,4кВ | 48,9 |
| 2 | РП-24А, яч. №18 | 12 | 7 | 18.04.19 23:40 | 19.04.19 0:20 | 40мин | Однофазное замыкание КЛ-6кВ РП-24А – ЗТП-2082А | КЛ-6кВ | 39,82 |
| 3 | ЗТП-2523А, РУ-0,4кВ, ф-2 | 1 | 1 | 22.04.19 9:00 | 22.04.19 9:50 | 50мин | Отсутствует фаза «В», ф-2 | ВЛ-0,4кВ | 2,6 |
| 4 | ЗТП-2310А, ВЛ-0,4кВ, оп.№4 ф-6 | 6 | 6 | 27.04.19 12:35 | 27.04.19 13:45 | 1час 10мин | К.З. опуска на щит у/у | опуск на щит у/у | 6,78 |
| 5 | РП-26А, яч. №18 | 1 | 1 | 30.04.19 19:55 | 30.04.19 20:50 | 55мин | Двухфазное замыкание на землю КЛ-6кВ на ЗТП-2084А | КЛ-6кВ | 0 |
| Итого | 98,1 |