Журнал о сводных данных о внерегламентных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за май 2019

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗТП-2144А, РУ-0,4кВ, ф-8 | 16 | 16 | 19.05.19 13:47 | 19.05.19 14:23 | 36мин | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ на д.№38 ул. Автомобилистов | ВЛ-0,4кВ | 2,7 |
| 2 | ЗТП-2310А, РУ-0,4кВ, ф-15 | 1 | 1 | 22.05.19 11:30 | 22.05.19 13:00 | 1ч 30мин | Отсутствует напряжение в сети | Губка рубильника РПС-250 | 1,49 |
| 3 | ТП-8А | 24 | 17 | 23.05.19 14:40 | 24.05.19 22:20 | 31ч 40мин | Аварийное отключение ЛЭП-608 | - | 1376,98 |
| 4 | ЗТП-2171А, ВЛ-0,4кВ, ф-7 | 11 | 8 | 23.05.19 15:15 | 23.05.19 17:10 | 1час 55мин | Отсутствует напряжение в сети | Вставка ППНИ-33 100А | 115,21 |
| 5 | ЗТП-2115А, РУ-0,4кВ | 18 | 9 | 24.05.19 12:35 | 24.05.19 16:15 | 3ч 40мин | Задымление в ЗТП-2115А | Кабельная перемычка ввода с ТР-2 на РУ-0,4кВ | 292,84 |
| ИТОГО | 1789,22 |

Главный инженер Блинов Ю.Н.