Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

для проведения ремонтных работ в электроустановках

за май 2019г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтные работы КТП-2364А, РУ-0,4кВ, ф-1 | 35 | 35 | 16.05.19 9:00 | 16.05.19 13:10 | 4ч 10мин | 30,64 |
| 2 | Уведомление ПАО МРСК Центра и Приволжья об отключении ЗТП-2078А | 18 | 18 | 21.05.19 10:00 | 21.05.19 16:45 | 6ч 45мин | 943,65 |
| 3 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ ЗТП-2144А, РУ-0,4кВ, ф-1 | 11 | 11 | 23.05.19 9:05 | 23.05.19 12:15 | 3ч 10мин | 5,91 |
| 4 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ, ЗТП-2171А, РУ-6кВ, яч. ТР-1;2 | 76 | 73 | 30.05.19 11:10 | 30.05.19 13:30 | 2ч 20мин | 185,63 |
| 5 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2172А, РУ-6кВ, яч. ТР-1;2 | 11 | 10 | 30.05.19 15:15 | 30.05.19 17:25 | 2ч 10мин | 114,38 |
| 6 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2173А, РУ-6кВ, яч. ТР-1;2 | 34 | 34 | 31.05.19 9:20 | 31.05.19 12:25 | 3ч 5мин | 122,29 |
| 7 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2170А, РУ-6кВ, яч. ТР-1;2 | 214 | 210 | 31.05.19 13:10 | 31.05.19 15:05 | 1ч 55мин | 149,35 |
| ИТОГО | 1551,85 |

Главный инженер Ю.Н. Блинов