## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за май 2020
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ф-1, КТП-2164А | отсутствует напряжение | - | 2020-05-01 09:40 | 2020-05-01 10:10 | В | 0.5 | 76 | 76 | 19.43
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2355А | отсутствует фаза "С" | ПН-100А | 2020-05-01 14:55 | 2020-05-01 15:40 | В | 0.75 | 1 | 1 | 1.46
3 | ООО "Павловоэнерго" | ф-4, ЗТП-2158А | отсутствует напряжение в сети ж/д №95, №105 по ул. Фаворского | ПН-250А | 2020-05-05 19:15 | 2020-05-05 19:40 | В | 0.41667 | 16 | 13 | 34.6
4 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2355А | схлест, обрыв ВЛ-0,4кВ СНТ "Горушки" | ПК-20А | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-14 12:55 | В | 172.9167 | 1 | 1 | 1.46
5 | ООО "Павловоэнерго" | ф-1, КТП-2530А | обрыв ВЛ-0,4кВ, ул. Охтомова д.50 | участок ВЛ-0,4кВ | 2020-05-21 05:30 | 2020-05-21 06:00 | В | 0.5 | 44 | 44 | 12.33
6 | ООО "Павловоэнерго" | ф-10А, КТП-2160 | обрыв ВЛ-0,4кВ, ул.8я-Марачево | участок ВЛ-0,4кВ | 2020-05-22 20:50 | 2020-05-22 21:40 | В | 0.83333 | 40 | 40 | 12.03
7 | ООО "Павловоэнерго" | ф-2, ЗТП-2362А | обрыв ВЛ-0,4кВ на оп.№41 | участок ВЛ-0,4кВ | 2020-05-27 10:20 | 2020-05-27 12:26 | В | 2.1 | 48 | 48 | 13.39
ИТОГО | [7 empty] | 178.0167 | 226 | 223 | 94.7
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь