Журнал о сводных данных о внерегламентных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за июнь 2019

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-2805А, РУ-0,4кВ, ф-2 | 15 | 14 | 25.06.19 16:00 | 25.06.19 18:55 | 2ч 55мин | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ ул. Луначарского 58 | ВЛ-0,4кВ | 10,59 |
| 2 | ЗТП-2144А, РУ-0,4кВ, ф-12 | 13 | 13 | 26.06.19 15:00 | 26.06.19 15:20 | 20мин | Отсутствует напряжение в сети д.№7 ул. Весенних Зорь | - | 2,43 |
| Итого | 13,02 |

Главный инженер Блинов Ю.Н.