Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

для проведения ремонтных работ в электроустановках

за июнь 2019г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя (мин.) | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2164А | 91 | 90 | 03.06.19 10:00 | 03.06.19 11:45 | 105 | 38,81 |
| 2 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2355А | 1 | 1 | 03.06.19 12:35 | 03.06.19 13:20 | 45 | 1,97 |
| 3 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2005А | 1 | 1 | 04.06.19 9:40 | 04.06.19 11:42 | 122 | 0,54 |
| 4 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2115А | 18 | 9 | 04.06.19 13:10 | 04.06.19 15:10 | 120 | 171,9 |
| 5 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2110А | 15 | 13 | 05.06.19 9:00 | 05.06.19 12:37 | 217 | 354,13 |
| 6 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2071А | 253 | 251 | 05.06.19 13:00 | 05.06.19 15:02 | 122 | 103,24 |
| 7 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ МТП-5А | 5 | 4 | 06.06.19 10:00 | 06.06.19 12:40 | 160 | 14,31 |
| 8 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ МТП-6А | 6 | 1 | 06.06.19 10:00 | 06.06.19 12:40 | 160 | 9,5 |
| 9 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2109А | 7 | 7 | 07.06.19 9:40 | 07.06.19 11:00 | 80 | 35,30 |
| 10 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2064А | 51 | 45 | 07.06.19 13:10 | 07.06.19 14:30 | 80 | 16,72 |
| 11 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2121А | 20 | 14 | 10.06.19 9:40 | 10.06.19 11:46 | 126 | 189,3 |
| 12 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2152А | 8 | 7 | 10.06.19 13:15 | 10.06.19 14:45 | 90 | 82,8 |
| 13 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2367А | 75 | 73 | 11.06.19 9:30 | 11.06.19 10:40 | 70 | 23,62 |
| 14 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2389А | 1 | 1 | 13.06.19 9:00 | 13.06.19 11:15 | 135 | 16,4 |
| 15 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2511А | 1 | 1 | 13.06.19 13:00 | 13.06.19 14:30 | 90 | 58 |
| 16 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2530А | 42 | 42 | 14.06.19 9:35 | 14.06.19 11:15 | 100 | 17,77 |
| 17 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ РП-1А | 9 | 4 | 17.06.19 9:00 | 17.06.19 13:50 | 290 | 254 |
| 18 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2535А | 9 | 5 | 17.06.19 9:05 | 17.06.19 13:50 | 285 | 158,90 |
| 19 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ РП-2А | 24 | 9 | 18.06.19 9:40 | 18.06.19 13:20 | 220 | 217,69 |
| 20 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-5А | 20 | 10 | 18.06.19 9:40 | 18.06.19 13:25 | 225 | 61,8 |
| 21 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2523А | 15 | 10 | 19.06.19 9:40 | 19.06.19 13:00 | 200 | 294,89 |
| 22 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2526А | 19 | 12 | 19.06.19 11:15 | 19.06.19 13:00 | 105 | 161,48 |
| 23 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2194А | 120 | 120 | 21.06.19 9:00 | 21.06.19 11:02 | 122 | 47,61 |
| 24 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ТП-8А | 27 | 21 | 21.06.19 13:00 | 21.06.19 14:30 | 90 | 58,98 |
| 25 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2020А | 96 | 78 | 24.06.19 8:50 | 24.06.19 11:20 | 150 | 228,1 |
| 26 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2056А | 9 | 6 | 24.06.19 13:10 | 24.06.19 14:05 | 55 | 18,21 |
| 27 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2059А | 5 | 2 | 25.06.19 9:15 | 25.06.19 11:45 | 150 | 63,79 |
| 28 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2031А | 6 | 3 | 25.06.19 9:15 | 25.06.19 11:54 | 159 | 88,95 |
| 29 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2100А | 13 | 9 | 26.06.19 9:30 | 26.06.19 11:45 | 135 | 287,43 |
| 30 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ БКТП 2195А | 1 | 1 | 26.06.19 13:23 | 26.06.19 14:35 | 72 | 15,6 |
| 31 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2151А | 2 | 2 | 27.06.19 9:10 | 27.06.19 11:05 | 115 | 47,02 |
| 32 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ КТП-2060А | 35 | 15 | 27.06.19 13:10 | 27.06.19 15:05 | 115 | 222,65 |
| 33 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ ЗТП-2128А | 26 | 19 | 28.06.19 13:10 | 28.06.19 15:20 | 130 | 271,06 |
| ИТОГО | 3632,47 |

Главный инженер 						Ю.Н. Блинов