## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июнь 2020
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3, РУ-0,4кВ ЗТП-2026А | установка у/у | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 17:10 | П | 8.1667 | 5 | 5 | 1.58
2 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3, РУ-0,4кВ ЗТП-2027А | установка у/у | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 17:10 | П | 8.1667 | 31 | 23 | 15.77
3 | ООО "Павловоэнерго" | ф-4, РУ-0,4кВ ЗТП-2020А | перенос оп.№6 | 2020-06-25 09:15 | 2020-06-25 11:20 | П | 2.0833 | 34 | 30 | 35.44
4 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3, РУ-0,4кВ ЗТП-2030А | установка у/у | 2020-06-25 10:20 | 2020-06-25 12:40 | П | 2.3333 | 6 | 6 | 2.29
Итого | [7 empty] | 76 | 64 | 55.08
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь