## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июнь 2020
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | РП-1А, РП-2А, ЗТП-2526А | откл. МВ-6кВ ЛЭП-611 на п/с "Ворсменская" | КЛ-6кВ РП-2А - РП-1А | 2020-06-12 15:15 | 2020-06-12 17:00 | В | 1.75 | 54 | 28 | 203.05
2 | ООО "Павловоэнерго" | ф-12, РУ-0,4кВ, ЗТП-2171А | пожар ж/д №13, ул. Летняя | - | 2020-06-12 23:30 | 2020-06-13 00:22 | В | 0.86667 | 19 | 19 | 5.73
3 | ООО "Павловоэнерго" | ф-4, РУ-0,4кВ ЗТП-2111А | отсутствует фаза "С" (подтопление ВРУ-0,4кВ) | КЛ-0,4кВ на ж/д №54 ул. Чапаева | 2020-06-22 08:30 | 2020-06-22 14:15 | В | 5.75 | 2 | 2 | 13.23
4 | ООО "Павловоэнерго" | яч. Т-1, РУ-6кВ, ЗТП-2139А | замена Т/Т |  | 2020-06-25 09:05 | 2020-06-25 10:50 | В | 1.75 | 12 | 9 | 82.83
5 | ООО "Павловоэнерго" | яч. Т-1, РУ-6кВ, ЗТП-2156А | замена Т/Т |  | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 10:40 | В | 1.6667 | 18 | 11 | 139.24
6 | ООО "Павловоэнерго" | ф-1А, РУ-0,4кВ ЗТП-2362 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ | участок ВЛ-0,4кВ | 2020-06-27 15:40 | 2020-06-27 16:47 | В | 1.1167 | 110 | 110 | 26.27
ИТОГО | [7 empty] | 12.9 | 215 | 179 | 470.35
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь