## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за Июль 2019
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1190А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-01 09:40 | 2019-07-01 11:30 | П | 1.8333 | 45 | 42 | 42.79
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1179А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-01 11:40 | 2019-07-01 15:02 | П | 3.3667 | 26 | 20 | 81.29
3 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1126А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-02 10:30 | 2019-07-02 11:44 | П | 1.2333 | 7 | 2 | 63.08
4 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1177А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 14:22 | П | 2.3667 | 12 | 10 | 22.83
5 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1178А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 11:30 | П | 2.5 | 16 | 13 | 65.92
6 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1119А Т-1 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-04 09:20 | 2019-07-04 11:47 | П | 2.45 | 47 | 46 | 75.6
7 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-1119А Т-2 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 11:47 | П | 2.2833 | 43 | 35 | 105.9
8 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2077А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-08 09:25 | 2019-07-08 12:25 | П | 3 | 8 | 7 | 51.11
9 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2148А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-08 13:10 | 2019-07-08 15:02 | П | 1.8667 | 97 | 88 | 32.43
10 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2199А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 11:04 | П | 1.5667 | 35 | 34 | 6.33
11 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2189А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-09 12:00 | 2019-07-09 15:07 | П | 3.1167 | 68 | 67 | 1493.98
12 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2132А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-10 09:10 | 2019-07-10 11:15 | П | 2.0833 | 7 | 3 | 79.66
13 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2078А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 11:10 | П | 2.1667 | 18 | 15 | 372.77
14 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2427А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-11 11:30 | 2019-07-11 13:50 | П | 2.3333 | 2 | 1 | 15.59
15 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2147А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-12 09:20 | 2019-07-12 11:45 | П | 2.4167 | 5 | 4 | 30.11
16 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2136А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-12 13:15 | 2019-07-12 15:02 | П | 1.7833 | 5 | 4 | 40.95
17 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2158А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 11:45 | П | 2.75 | 18 | 14 | 188.86
18 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2060А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 12:30 | П | 3 | 33 | 14 | 271.83
19 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2144А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-15 13:00 | 2019-07-15 14:23 | П | 1.3833 | 132 | 132 | 59.87
20 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2146А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-16 09:20 | 2019-07-16 11:27 | П | 2.1167 | 64 | 60 | 80.31
21 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2138А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-16 13:10 | 2019-07-16 14:23 | П | 1.2167 | 16 | 9 | 89.99
22 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2364А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 11:00 | П | 2 | 190 | 189 | 28.96
23 | ООО "Павловоэнерго" | ф-1 от КТП-2060А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-17 09:10 | 2019-07-17 11:10 | П | 2 | 5 | 3 | 92.39
24 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2310А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-17 14:00 | 2019-07-17 16:50 | П | 2.8333 | 134 | 129 | 58.39
25 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2363А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-18 09:10 | 2019-07-18 10:40 | П | 1.5 | 5 | 2 | 141.04
26 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2307А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-18 14:10 | 2019-07-18 15:40 | П | 1.5 | 147 | 135 | 212.32
27 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2118А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 11:40 | П | 2.6667 | 16 | 11 | 195.41
28 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2137А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-19 13:00 | 2019-07-19 14:47 | П | 1.7833 | 5 | 1 | 12.13
29 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2032Б | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-22 09:10 | 2019-07-22 11:15 | П | 2.0833 | 8 | 7 | 0.25
30 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2032А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-22 11:50 | 2019-07-22 14:10 | П | 2.3333 | 53 | 48 | 173.15
31 | ООО "Павловоэнерго" | ф-1 от КТП-2060А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-22 14:00 | 2019-07-22 14:50 | П | 0.83333 | 13 | 11 | 38.34
32 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2805А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 13:55 | П | 4.4167 | 32 | 24 | 77.29
33 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2155А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-23 14:30 | 2019-07-23 16:24 | П | 1.9 | 44 | 38 | 385.6
34 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2114А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-24 09:07 | 2019-07-24 14:07 | П | 5 | 33 | 22 | 193.54
35 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2011А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-24 11:15 | 2019-07-24 14:00 | П | 2.75 | 11 | 6 | 287.41
36 | ООО "Павловоэнерго" | РП-27А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-25 09:10 | 2019-07-25 12:00 | П | 2.8333 | 11 | 9 | 702.2
37 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2409А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-29 12:55 | 2019-07-29 14:02 | П | 1.1167 | 32 | 32 | 3.4
38 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-1981А | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ | 2019-07-31 10:30 | 2019-07-31 13:10 | П | 2.6667 | 13 | 9 | 100.66
39 | [6 empty] | 0
Итого | [6 empty] | 87.05 | 1456 | 1296 | 5973.68
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь