## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за Август 2019
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ф-13, РУ-0,4кВ, ЗТП-2155А | Повреждение опоры ВЛ-0,4кВ автотранспортом | Опора ВЛ-0,4кВ | 2019-08-06 18:55 | 2019-08-07 12:30 | В | 17.5833 | 34 | 34 | 0.76
2 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3, РУ-0,4кВ, ЗТП-2128А | Схлест ВЛ-0,4кВ | ПН-250А | 2019-08-11 02:52 | 2019-08-11 03:25 | В | 0.55 | 1 | 1 | 15.24
3 | ООО "Павловоэнерго" | ф-8, РУ-0,4кВ, ЗТП-2307А | Схлест ВЛ-0,4кВ | ПН-250А | 2019-08-11 07:02 | 2019-08-11 07:48 | В | 0.76667 | 15 | 15 | 2.46
4 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3, РУ-0,4кВ, КТП-2805А | Повреждение опоры ВЛИ-0,4кВ автотранспортом | Опора ВЛ-0,4кВ | 2019-08-31 10:55 | 2019-08-31 15:50 | В | 4.9167 | 4 | 4 | 1.32
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
ИТОГО | [7 empty] | 23.8167 | 54 | 54 | 19.78
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь