## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за Сентябрь 2019
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2132А | Ремонтные работы | 2019-09-03 14:00 | 2019-09-03 16:05 | П | 2.0833 | 19 | 15 | 42.15
2 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2121А | Ремонтные работы | 2019-09-04 13:00 | 2019-09-04 15:59 | П | 2.9833 | 23 | 17 | 109.07
3 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2132А | Ремонтные работы | 2019-09-04 15:45 | 2019-09-04 18:10 | П | 2.4167 | 19 | 15 | 42.15
4 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2121А | Ремонтные работы | 2019-09-05 13:20 | 2019-09-05 15:10 | П | 1.8333 | 23 | 17 | 109.07
5 | ООО "Павловоэнерго" | ф-20 РУ-0,4кВ ЗТП-2128А | Ремонтные работы | 2019-09-16 10:10 | 2019-09-16 11:30 | П | 1.3333 | 2 | 1 | 16.88
6 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2171А | Ремонтные работы | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 13:30 | П | 4.5 | 76 | 73 | 92.69
7 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2173А | Ремонтные работы | 2019-09-27 09:10 | 2019-09-27 12:40 | П | 3.5 | 34 | 34 | 40.82
8 | ООО "Павловоэнерго" | ф-5А РУ-0,4кВ ЗТП-2514 | Ремонтные работы | 2019-09-30 10:10 | 2019-09-30 15:07 | П | 4.95 | 6 | 6 | 19.19
Итого | [6 empty] | 23.6 | 202 | 178 | 472.02
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь