## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за Сентябрь 2019
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3 РУ-0,4кВ КТП-2100А | По заявке ООО "ПавловоСантехСтрой" | - | 2019-09-03 10:15 | 2019-09-03 10:35 | В | 0.33333 | 5 | 5 | 13.57
2 | ООО "Павловоэнерго" | п/с "ПОМЗ" Т-2 | Неисправность Т-2 | ТМ-4000кВА | 2019-09-06 04:30 | 2019-09-06 06:00 | В | 1.5 | 250 | 249 | 712.95
3 | ООО "Павловоэнерго" | ф-8;10 РУ-0,4кВ ЗТП-2144А | По заявке ООО «Технезис» | - | 2019-09-10 10:10 | 2019-09-10 12:03 | В | 1.8833 | 40 | 40 | 11.58
4 | ООО "Павловоэнерго" | ф-3 РУ-0,4кВ КТП-2100А | По заявке ООО "ПавловоСантехСтрой" | - | 2019-09-16 09:25 | 2019-09-16 10:31 | В | 1.1 | 5 | 5 | 13.57
5 | ООО "Павловоэнерго" | ф-1 РУ-0,4кВ ЗТП-2587А | По заявке ООО "Ворсменская ДУК" | - | 2019-09-18 09:05 | 2019-09-18 11:35 | В | 2.5 | 15 | 9 | 30.65
6 | ООО "Павловоэнерго" | ф-2 РУ-0,4кВ ЗТП-2011А | Плохое соединение N-проводника КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ | - | 2019-09-23 16:05 | 2019-09-23 16:10 | В | 0.083333 | 1 | 1 | 12.41
7 | ООО "Павловоэнерго" | ф-2 ВЛ-0,4кВ КТП-2100А | К.З. на ВЛ-0,4кВ | ПН-400 | 2019-09-30 12:50 | 2019-09-30 13:45 | В | 0.91667 | 4 | 3 | 15.22
ИТОГО | [7 empty] | 7.9833 | 315 | 307 | 796.38
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь