## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 1 квартал 22023год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795; ТП-920 | Повреждение КЛ 10 кВ | ТП 10(10.5)кВ ТП-795; ТП-920 (Все ЛЭП ТП) | 2023-01-11 06:30 | 2023-01-11 08:26 | В | 1.9333 | 4 | 1 | 355
2 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ 6 кВ от ЗТП-2020А на ЗТП-2056А | Повреждение КЛ (причина не установлена) | КТП-2194А(Все ЛЭП ТП); КТП-2060А(Все ЛЭП ТП); ЗТП-2020А(Все ЛЭП ТП); КТП-2100А(Все ЛЭП ТП); КТП-2181А(Все ЛЭП ТП); ЗТП-2132А(Все ЛЭП ТП); ЗТП-2056А; ЗТП-2121А(Все ЛЭП ТП); ЗТП-2151А(Все ЛЭП ТП); ЗТП-2059А(Все ЛЭП ТП); ЗТП-2010 | 2023-03-20 06:50 | 2023-03-20 09:38 | В | 2.8 | 324 | 235 | 515.42
ИТОГО | [7 empty] | 4.7333 | 328 | 236 | 870.42
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь