## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 1 квартал 22024год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2112А; ЗТП-2139А; ЗТП-2085А; ЗТП-2166А; КТП-2189А; КТП-2199А | Повреждение лэп-130 110 Кв МРСК | ЗТП-2112А; ЗТП-2139А; ЗТП-2085А; ЗТП-2166А; КТП-2189А; КТП-2199А (Все ЛЭП ТП) | 2024-01-11 15:20 | 2024-01-11 17:35 | В | 2.25 | 176 | 155 | 1055.45
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-125 2-СШ (Н.Новгород) | Повреждение КЛ-6 кВ | ТП-125 2-СШ (Н.Новгород) | 2024-01-29 12:45 | 2024-01-29 12:45 | В | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1221 (ЭМКО) | Повреждение в смежной сетевой | ТП-1221 | 2024-02-05 05:17 | 2024-02-05 08:41 | В | 3.4 | 4 | 2 | 303.7
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-344 1-СШ (Н.Новгород) | Повреждение КЛ-6 кВ | ТП-344 1-СШ (Н.Новгород) | 2024-02-16 12:04 | 2024-02-16 12:04 | В | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [7 empty] | 5.65 | 180 | 157 | 1359.15
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь