## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 2 квартал 22023год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ 10 кВ от ТП-7951 на ТП-9201 | Повреждение КЛ (причина не установлена) | ТП-9201, 7951ТП-2010 | 2023-04-19 03:30 | 2023-04-19 03:30 | В | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-8А | Повреждение в сетях МРСК | ЗТП-8А | 07,58 2023.06.26 | 13,30 2023.06.26 | В | 5.53 | 25 | 26 | 249.6
3 | ООО "Павловоэнерго" | РП 215 ф.2155-ТП 795I/ТП 920I | Повреждение КЛ (причина не установлена) | РП 215 ф.2155-ТП 795I/ТП 920I | 02,48 2023.06.07 | 02,48 2023.06.07 | В | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [7 empty] | 5.53 | 25 | 26 | 249.6
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь