## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 3 квартал 22023год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | РП-26А | Отключение МВ-6 кВ Ф-2617 | КТП-2194А; КТП-2060А; ЗТП-2020А; ЗТП-2056А; КТП-2110А; ЗТП-2132А; ЗТП-2121А; ЗТП-2151А; КТП-2155А; ЗТП-2122(РЭС); ЗТП-2090(РЭС); ЗТП-2010(РЭС). | 2023-07-20 09:20 | 2023-07-20 10:30 | В | 1.1667 | 376 | 302 | 1141.95
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | ЛЭП 623 ПС Металлист | Повреждение КЛ | КВЛ 6кВ ПС Металлист - Агрофирма Русское поле | 2023-08-09 11:11 | 2023-08-10 21:22 | В | 34.1833 | 1 | 1 | 448.65
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | ПС 110/6 кВ "Новая" | Отключение МВ-6 кВ Ф-2617 | Ф-616; Ф-608; Ф-609; Ф-610; Ф-611; Ф-612; Ф-613; Ф-614; | 2023-08-30 09:45 | 2023-08-30 10:08 | В | 0.38333 | 548 | 221 | 1584.82
ИТОГО | [7 empty] | 35.7333 | 925 | 524 | 3175.42
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь