## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за 4 квартал 22023год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | ЗТП 2112А, ЗТП 2139А, ЗТП 2085А, ЗТП 2166А, КТП 2223А | Отключение ЛЭП 110 кВ МРСК | ЗТП 2112А, ЗТП 2139А, ЗТП 2085А, ЗТП 2166А, КТП 2223А | 2023-10-17 12:36 | 2023-10-17 14:10 | В | 1.5667 | 34 | 13 | 353.4
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | КТП-2189А, КТП-2199А | Отключение ЛЭП 110 кВ МРСК | КТП-2189А, КТП-2199А | 2023-10-17 11:30 | 2023-10-17 13:30 | В | 2 | 135 | 142 | 100.77
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | КТП-2367А | Отключение ЛЭП 110 кВ МРСК | КТП-2367А | 2023-10-17 13:30 | 2023-10-17 19:30 | В | 6 | 73 | 73 | 160.4
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловоэнерго" ООО Павловоэнерго | ЗТП -8А | Отключение МРСК | ЗТП-8А | 2023-10-27 10:20 | 2023-10-27 16:05 | В | 5.75 | 25 | 26 | 369.7
ИТОГО | [7 empty] | 15.3167 | 267 | 254 | 984.27
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь