Журнал о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 1 квартал 2019г

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗТП-2020А, РУ-0,4кВ, ф-2, ВЛ-0,4кВ | 11 | 6 | 09.03.19 13:15 | 09.03.19 14:45 | 1ч 40мин | Обрыв ввода ВЛ-0,4кВ на д.№60 ул. Коммунистическая | ВЛ-0,4кВ | 39,77 |
| 2 | ТП-8А | 24 | 19 | 27.03.19 8:05 | 27.03.19 23:20 | 15ч 15мин | Откл. МВ-6кВ на п/с «Тумботино» ЛЭП-607 | - | 868,84 |
| Итого: | 908,61 |

Главный инженер Ю.Н. Блинов