## Лист1
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2019/2020гг .
Внеочередной замер: 18.03.2020 г.
Наименование Вторичного получателя команд об аварийных ограничениях: ООО "Павловоэнерго"
N п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения (мин) | Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 25.09.2019, за кажый час суток, величина активной мощности МВт.
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ООО " Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО"ПМЗ Восход" | (ТП-9 КТП №1,2,3) | все ячейки кроме аварийной и технологической брони | ОП | 20 | 1.2751 | 0.93168 | 0.90936 | 0.90072 | 0.88632 | 0.88344 | 1.008 | 1.6718 | 2.4991 | 2.5409 | 2.5034 | 2.273 | 1.6272 | 2.2896 | 2.1802 | 2.0815 | 1.6085 | 1.7014 | 1.6027 | 1.404 | 1.2845 | 1.3637 | 1.2967 | 1.2233
2 | ОАО "Сосновскагропромтехника" | ГПП-110/6кВ "Литвиново" | Ф.602 | ОП | 20 | 2.4492 | 2.43 | 2.4036 | 2.3292 | 2.1978 | 2.3544 | 2.3688 | 2.2338 | 2.6772 | 2.7522 | 2.829 | 2.715 | 2.094 | 2.76 | 2.6406 | 2.5728 | 2.5062 | 2.3958 | 2.3316 | 2.3328 | 2.205 | 2.4828 | 2.3868 | 2.1012
3 | ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "Гидроагрегат" | ГПП-110/6кВ "Новая" | Л-611 | ОП | 5 | 0.6408 | 0.63792 | 0.60048 | 0.64512 | 0.68256 | 0.74592 | 0.864 | 1.5667 | 1.679 | 1.6128 | 1.4328 | 1.0699 | 1.4918 | 1.4962 | 1.4501 | 1.273 | 0.89712 | 0.83088 | 0.81648 | 0.73008 | 0.648 | 0.60192 | 0.62928 | 0.7992
4 |  | ГПП-110/6кВ "Новая" | Л-612 | ОП | 20 | 0.15336 | 0.14112 | 0.13176 | 0.11232 | 0.11088 | 0.10656 | 0.1656 | 0.3348 | 0.33408 | 0.3528 | 0.3636 | 0.26424 | 0.32904 | 0.36936 | 0.38088 | 0.34416 | 0.28512 | 0.25632 | 0.23688 | 0.2304 | 0.23688 | 0.23328 | 0.22536 | 0.18288
5 |  | ГПП-110/6кВ "Новая" | Л-614 | ОП | 20 | 0.036 | 0.036 | 0.03528 | 0.03456 | 0.03384 | 0.34488 | 0.32976 | 1.062 | 1.188 | 1.17 | 1.1095 | 0.31464 | 1.1196 | 1.1448 | 1.1002 | 0.54288 | 0.07704 | 0.06768 | 0.05544 | 0.04536 | 0.04104 | 0.04104 | 0.04104 | 0.04032
6 | ООО "Павловоэнерго" (ВПК) потребитель ОАО "ПОМЗ" | ТП-1 КТП-2 РУ-0,4кВ | Т-1, Т-2 все фидера, кроме Ф. 2,3,4,5,9 | ОП | 20 | 0.03756 | 0.03792 | 0.03504 | 0.03324 | 0.03324 | 0.03324 | 0.03324 | 0.0354 | 0.03672 | 0.105 | 0.15516 | 0.15576 | 0.16848 | 0.141 | 0.13608 | 0.14064 | 0.11304 | 0.0762 | 0.05664 | 0.04104 | 0.04248 | 0.04284 | 0.03744 | 0.03348
7 | ООО "Борисов" | ПС Новая ф.607 КТП ООО "Борисов" | Ф.607 | ОП | 5 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
8 | ООО "Терем" | ПС Новая ф.607 ТП-1 | Ф.607 | ОП | 5 | 0.084 | 0.066 | 0.078 | 0.072 | 0.048 | 0.096 | 0.132 | 0.636 | 0.6 | 0.6 | 0.294 | 0.306 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.21 | 0.222 | 0.102 | 0.066 | 0.066 | 0.072 | 0.138 | 0.096 | 0.084
9 | ООО "Альянс 2002" производство | ПС "Новая"ф.616 ТП потребителя | ф.616 | ОП | 5 | 0.01296 | 0.0072 | 0.00792 | 0.0072 | 0.00792 | 0.0072 | 0.00792 | 0.04968 | 0.08784 | 0.08424 | 0.10512 | 0.08784 | 0.07128 | 0.10584 | 0.10728 | 0.10008 | 0.07632 | 0.06552 | 0.05184 | 0.04824 | 0.04536 | 0.036 | 0.03384 | 0.02736
10 | ООО "Барс" производство | ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А | ф.5 | ОП | 20 | 0.1612 | 0.15168 | 0.14112 | 0.17072 | 0.15136 | 0.15 | 0.13 | 0.072 | 0.07976 | 0.06616 | 0.0376 | 0.04064 | 0.03408 | 0.02744 | 0.01856 | 0.01544 | 0.01888 | 0.01544 | 0.01648 | 0.01584 | 0.02216 | 0.09064 | 0.12792 | 0.1612
11 | ООО "Стройка" производство | ПС "ПАЗ" ф.602 ЗТП-2110А | ф.1 | ОП | 20 | 0.07326 | 0.08388 | 0.07506 | 0.04758 | 0.01086 | 0.1179 | 0.084 | 0.11412 | 0.11052 | 0.10806 | 0.1152 | 0.10446 | 0.10428 | 0.12468 | 0.07734 | 0.12366 | 0.13842 | 0.11358 | 0.11022 | 0.10764 | 0.11694 | 0.10746 | 0.11382 | 0.12282
12 | население (47 л/с и 19 МКД 209 кв.) и 6 юр.лиц ул.Комунны, ул.Инициативная, ул.Советская | ПС "Новая" ф.609Б ЗТП-2020А | вводной ВА в РУ-0.4кВ ЗТП-2020А | ОП | 20 | 0.03856 | 0.04224 | 0.03776 | 0.04128 | 0.0364 | 0.03688 | 0.03728 | 0.04184 | 0.03744 | 0.0356 | 0.03528 | 0.05616 | 0.04912 | 0.0592 | 0.0656 | 0.05304 | 0.04744 | 0.04 | 0.03264 | 0.02496 | 0.01808 | 0.02064 | 0.02024 | 0.02384
13 | ЗАО "Заря" производство | ПС Новая ф.609 Б ЗТП-2155А | РУ-6кВ ЗТП-2155А яч.8 | ОП | 20 | 0.136 | 0.13 | 0.128 | 0.148 | 0.146 | 0.12 | 0.11 | 0.132 | 0.078 | 0.134 | 0.13 | 0.132 | 0.128 | 0.142 | 0.13 | 0.132 | 0.126 | 0.128 | 0.128 | 0.13 | 0.13 | 0.128 | 0.126 | 0.13
14 | население 89 л/с ф.2, ф.3 ул.Винокурова, ул.Романтиков, ул.Усадебная | ПС Таремская ф.601 КТП-2164А | РУ-0.4кВ ф.2, ф.3 | ОП | 20 | 0.045658 | 0.044212 | 0.043324 | 0.043117 | 0.043943 | 0.043179 | 0.043551 | 0.043716 | 0.047889 | 0.05041 | 0.051319 | 0.049232 | 0.048241 | 0.049831 | 0.050534 | 0.051071 | 0.050162 | 0.050555 | 0.052393 | 0.0551 | 0.056443 | 0.053716 | 0.047786 | 0.04572
Начальник СУЭЭ ____________Ю.В.Сеньков тел. 8(83171) 3-37-49