## 1.1
Общая информация
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Колличество потребителей 1 категории | шт. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0
2 | Колличество потребителей 2 категории | шт. | 19 | 2 | 1 | 14 | 2 | 19 | 2 | 1 | 14 | 2
3 | Колличество потребителей 3 категории | шт. | 2430 | 0 | 3 | 122 | 2305 | 2509 | 0 | 3 | 122 | 2384

## 1.2
Общая информация
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  | 2018 год
|  |  | Юр. Лица | Физ. Лица | Юр. Лица | Физ. Лица
1 | Колличество точек поставки всего | шт. |  |  | 1242 | 1175
2 | Колличество точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии | шт. |  |  | 1242 | 1107

## 1.3
Объем воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) и кабельных линий электропередачи (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного исполнения и материала опор
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100
ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180
|  |  | металл | 160
|  |  | ж/бетон | 130
|  | 2 | металл | 190
|  |  | ж/бетон | 160
КЛЭП | 110 | - | - | 2300
ВН, всего
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170
|  |  | металл | 140
|  |  | ж/бетон | 120
|  | 2 | металл | 180
|  |  | ж/бетон | 150
| 1 - 20 | - | дерево | 160
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 24.14
КЛЭП | 35 | - | - | 470
| 1-20 | - | - | 350 | 95.28
СН2, всего
СН1, всего
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260
|  |  | дерево на пасынках | 220 | 6.37
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 68.42
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 31.76
НН, всего
Примечание.
127.04
| 0 |  |  | 0 |  |  | 98.93

## 1.3.1
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
Подстанция | П/ст | 110 - 150 | 105 | 4
|  | 35 | 75 | 1
Силовой трансформатор | Единица оборудования | 110 - 150 | 7.8 | 8
|  | 35 | 2.1 | 2
|  | 1 - 20 | 1 | -
Воздушный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 26 | -
|  | 35 | 11 | -
|  | 1 - 20 | 5.5 | -
Масляный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 14
|  | 35 | 6.4 | 3
|  | 1 - 20 | 3.1 | 166
Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 110 - 150 | 9.5 | 8
|  | 35 | 4.7 | 2
Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 228
Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | -
То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | - | -
Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | - | -
|  | 1 - 20 | 2.4 | - | -
Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 7
Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 45
Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 51
Однотрансфор-маторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | -
Итого |  | ВН | -
|  | СН1 | - |  | -
|  | СН2 | -
|  | НН | -

## 2.1
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0.891 | 1.32 | 0.429
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35-60 кВ)
1.3 | СН2 (1-20 кВ) |  |  | 0
1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.693 | 0.69 | -0.003
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35-60 кВ)
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.183 | 0.183 | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.183 | 0.183 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ектрической энергии (ПSAIDI, план) | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35-60 кВ)
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI, план) | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35-60 кВ)
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0

## 2.2
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2018 г.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | 2017 | СН1 | CH2 | 2018 | 2017 | 2018 | СН2 | НН | 2017 | 2018 | СН2 | НН | 2017 | 2018 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Павловоэнерго" | [16 empty] | 0 | -
2
...
[6 empty] | 0 | [11 empty] | 0

## 2.3
Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2018 г.
№ п.п. | Наименование мероприятия
1 | Ведение раздела отзывов и предложений на сайте органиции
2 | Повышение эффективности обратоки заявок потребителей
3 | Проведение регулярных опросов потребителей
4 | Информирование о необходимости передачи показаний приборов учета

## 3.1
Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы
№ п.п. | Ед.изм. | Величина мощности
1 | МВт | 48.21
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 3.2
Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в 2018 г.
№ п.п. | Наименование мероприятия
1 | Уменьшение времени на подготовку проекта договора на осуществление технологического присоединения
2 | Уменьшение времени на подготовку сетевой организацией технических условий (ТУ) на технологическое присоединение и их согласование с вышестоящей сетевой организацией
3 | Предоставление консультаций

## 3.4
Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки |  | 110 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 117
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  | 110 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 117
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
3.1 | по вине сетевой организации
3.2 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  | 110 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 115
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  | 102 |  |  | 2 | [10 empty] | 104
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
7.1 | по вине сетевой организации
7.2 | по вине заявителя
8 | Средняя

## 3.5
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации рассчитывается в соответствии с решением, утвержденным РСТ от 20.12.2018 г, согласно Приложению 1,2,3
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4.2
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "Павловэнерго" |  | г. Павлово, пер. Гаражный,д.1 | (831-71) 3-37-49 | с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. | Технологическое присоединение к электрической сети, передача и распределение электроэнергии по сетям | 117 | 10 | 5-10 | нет
2
3

## 4.3
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 88002000318
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | (831-71) 3-10-93
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 186
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 10