Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

для проведения ремонтных работ в электроустановках

за январь 2019г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗТП-2005, РУ-0,4кВ, ф-4, замена рубильника | 1 | 1 | 15.01.19 9:00 | 15.01.19 10:10 | 1ч 10мин | 29,04 |
| 2 | ЗТП-2144А, ВЛ-0,4кВ, ф-10, замена у/у | 23 | 23 | 16.01.19 11:00 | 16.01.19 12:00 | 1ч | 13.45 |
| 3 | п/с «ПОМЗ», перевод питающей линии на РП-25 с Л-607 на Л-608 | 1 | 1 | 28.01.19 9:30 | 28.01.19 10:35 | 1ч 5мин | 1416,52 |
| ИТОГО | 364,52 |

Главный инженер 						Ю.Н. Блинов