Технологическое присоединение (ТП)
комплексная услуга, обеспечивающая присоединение энергопринимающего устройства (ЭПУ) Заявителя к электрической сети сетевой организации.
Заявка на ТП подается в сетевую организацию при необходимости:
- присоединения впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ или ранее присоединённых ЭПУ, если их максимальная мощность увеличивается;
- изменения категории надежности электроснабжения ранее присоединённых ЭПУ, изменения точек присоединения ранее присоединенных ЭПУ, смены видов производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных ЭПУ.
1 ШАГ – ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Подать заявку на ТП можно самостоятельно или с помощью своего представителя по доверенности:
- в Офисе ООО «Павловоэнерго» - Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д. 1.
- по почте РФ - 606100, Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д. 1.
- в «Личном кабинете» потребителя
•	Для заявителей с мощностью ЭПУ до 150 кВт по одному источнику электроснабжения или на временное присоединение (при наличии заключенного договора на тех.присоединение для постоянного электроснабжения).
Образцы заявок можно получить:
- в Офисе ООО «Павловоэнерго» - Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д. 1.;
- в разделе сайта «Услуги» «Технологическое присоединение»
К заявке необходимо приложить документы:
- план расположения ЭПУ (можно начерченный от руки), которое необходимо присоединить, с привязкой к ориентирам;
- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к сетям энергокомпании, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше;
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и /или земельный участок, на котором расположены/будут располагаться объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего заявку в сетевую компанию;
- перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
- копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения (для ЭПУ, расположенного в нежилом помещении многоквартирного дома).
2 ШАГ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ТП
Сетевая организация направляет Заявителю заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (ТУ). Договор содержит перечень мероприятий по технологическому присоединению, сроки и обязательства сторон по их реализации, размер платы, а также положение об ответственности сторон за невыполнение своих обязательств.

Срок направления договора ТП и размер платы*

Мощность	Размер платы за ТП	Направление договора ТП	
До 15 кВт включительно	550 руб.**	В течение 15 дней с даты подачи заявки на ТП	
От 15 до 150 кВт включительно	Согласно тарифному решению с возможностью рассрочки на 3 года для потребителей 3 категории надежности	В течение 15 дней с даты подачи заявки на ТП	
До 670 кВт включительно	Согласно тарифному решению	В течение 30 дней с даты подачи заявки на ТП	
Не менее 670 кВт	Согласно тарифному решению	В течение 30 дней с даты подачи заявки на ТП	
При временном ТП	
До 150 кВт включительно для передвижных объектов;
по временной схеме электроснабжения	Согласно тарифному решению со строительством электрических сетей до существующих объектов сетевой компании силами заявителя	В течение 10 дней с даты подачи заявки на ТП	

Срок направления проекта договора ТП может быть увеличен в случае техприсоединения по индивидуальному проекту или в случае необходимости согласования технических условий с ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» ***.
*Размер платы за техприсоединение определяется в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
**Плата за ТП 550 рублей устанавливается, если:
- объем мощности не превышает 15 кВт;
- расстояние от границ участка Заявителя до объектов сетевой компании заявленного класса напряжения - менее 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности;
- ТП предусматривается по одному источнику электроснабжения ЭПУ.
- 1 раз в три года для одного лица
***Согласование технических условий с системным оператором необходимо только в отношении присоединения ЭПУ, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.

3 ШАГ – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Сетевая компания выполняет работы до границ земельного участка Заявителя, где расположены его ЭПУ.
Заявитель выполняет мероприятия в границах своего земельного участка, на котором расположены ЭПУ.
Срок осуществления мероприятий

Мощность	Выполнение работ, осмотр ЭПУ, получение актов готовности	
До 15 кВт включительно	4-6 месяцев с даты заключения договора ТП	
От 15 кВт до 150 кВт включительно	4-6 месяцев с даты заключения договора ТП	
До 670 кВт включительно	4 месяца - 1 год с даты заключения договора ТП	
От 670 кВт	1-2 года	
При временном ТП	
До 150 кВт включительно для передвижных объектов
или по временной схеме электроснабжения.	15 рабочих дней, при этом заявитель самостоятельно выполняет мероприятия по возведению новых энергообъектов.	
О выполнении своей части работ технических условий заявитель должен уведомить сетевую организацию с приложением документов*:
- в Офисе ООО «Павловоэнерго» - Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д. 1.
- по почте РФ - 606100, Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д. 1.
- в «Личном кабинете» потребителя
*Если ЭПУ вводное устройство до 1000 В, то к уведомлению прикладываются :
-копии сертификатов соответствия на электрооборудование;
-технические паспорта оборудования;
-копии разделов проектной документации (если в соответствии с законодательством РФ градостроительной деятельности требуется разработка проекта и ранее проектная документация не предоставлялась).
4 ШАГ – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТУ
Специалисты сетевой компании согласовывают время проверки выполнения Технических условий и осмотра ЭПУ. Если при проверке выявляются несоответствия, сетевая организация предоставляет информацию об обнаруженных нарушениях и рекомендации по их устранению.
Если работы Заявителем проведены в соответствии с техническими условиями, ему выдаются:
- акт осмотра (обследования) электроустановок;
- акт о выполнении ТУ, согласованный с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления;
- акт допуска прибора учета к эксплуатации.
Для ЭПУ до 150 кВт (по одному источнику электроснабжения) и при временном технологическом присоединении – осмотр присоединяемых ЭПУ органом федерального государственного энергетического надзора не проводится.
Осмотр присоединяемых электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью ЭПУ до 670 кВт (по одному источнику электроснабжения) производится без участия органа федерального государственного энергетического надзора.
В случаях осуществления ТП к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно Заявителю с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт ( по одному источнику электроснабжения ) необходимо в течение 5 дней со дня подписания акта осмотра направить в орган федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра электроустановки заявителя (содержание информации в уведомлении определено законодательством РФ).
Сетевая организация осуществляет фактическую подачу электроэнергии на ЭПУ Заявителя.
После получения от сетевой организации актов Заявитель должен подписать их и возвратить по 1 экземпляру в сетевую организацию:
- акт об осуществлении технологического присоединения;
- акт разграничения границ балансовой принадлежности;
- акт эксплуатационной ответственности сторон.
5 ШАГ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Для начала электроснабжения Заявителю необходимо:
- заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией, в соответствии с которым энергосбытовая компания обязана урегулировать вопросы по передаче электроэнергии с сетевой компанией в интересах потребителя.
Или
- заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией и договор купли-продажи электроэнергии с энергосбытовой организацией.