**Информация о техническом состоянии сетей.**

За 2020 год в сетях ООО «Павловоэнерго» аварий не было.

Произошло 48 инцидентов в электрических сетях по следующим основным причинам:

1. От воздействия стихийных явлений;
2. Неудовлетворительное состояние принятых бесхозных сетей;

Мероприятия по устранению причин инцидентов:

* 1. Увеличение объёмов на ремонтные работы сетей и подстанций;
	2. Реализация программы по ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 годы;
	3. Проведение дополнительных обследований оборудования с целью выявления и профилактики возможных повреждений.

За 2020 год ООО «Павловоэнерго» недопоставило потребителям электроэнерги в объёме 7126,02 кВт/ч.

Зам. главного инженера

Карев А.В.