## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за январь 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-СМУ-3 | Текущий ремонт | 2025-01-20 09:10 | 2025-01-20 09:50 | П | 0.66667 | 9 | 9 | 243
2 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-6кВ ответвление от Л-610 ПС "Федяково", ТП-1229, ТП-980, ТП-684, ТП-1222, ТП-1226 | Текущий ремонт | 2025-01-28 10:30 | 2025-01-28 11:00 | П | 0.5 | 460 | 460 | 637.5
3 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-6кВ ответвление от Л-610 ПС "Федяково", ТП-1229, ТП-980, ТП-684, ТП-1222, ТП-1226 | Текущий ремонт | 2025-01-28 16:30 | 2025-01-28 17:00 | П | 0.5 | 460 | 460 | 637.5
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС "Пруды" | Текущий ремонт | 2025-01-30 10:42 | 2025-01-30 13:30 | П | 2.8 | 1 | 1 | 159
Итого | [6 empty] | 4.4667 | 930 | 930 | 1677
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь