## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за март 2025г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2173А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом прцессе | ТП 6 (6.3) кВ ЗТП-2173А(Все ЛЭП ТП) | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 15:00 | В | 1 | 38 | 38 | 13.88
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2364А | Отключение оборудования в смежной электрической сети | ТП 6 (6.3) кВ КТП-2364А(Все ЛЭП ТП) | 2025-03-27 07:00 | 2025-03-27 17:55 | В | 10.9167 | 198 | 198 | 73.98
ИТОГО | [7 empty] | 11.9167 | 236 | 236 | 87.86
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь