## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за март 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ-6кВ ф.602 ПС "Восход" | Текущий ремонт | 2025-03-04 12:00 | 2025-03-04 13:25 | П | 1.4167 | 1 | 1 | 96.6
2 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное" - ПС "Пруды" | Текущий ремонт | 2025-03-06 08:26 | 2025-03-06 16:42 | П | 8.2667 | 5 | 5 | 389.1
3 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ-6 кВ ф.624 ГПП "Кстовская аварийная" | Текущий ремонт | 2025-03-28 12:05 | 2025-03-28 12:45 | П | 0.66667 | 24 | 24 | 852.3
Итого | [6 empty] | 10.35 | 30 | 30 | 1338
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь