## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за апрель 2024г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КТПН-1 | Повреждение у потребителей | КТПН-1 | 2024-04-12 11:33 | 2024-04-12 16:45 | В | 5.2 | 1 | 1 | 4.4
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП 573 |  | ТП 573 | 2024-04-19 06:26 | 2024-04-19 06:26 | В | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Павловоэнерго" | ПС Янтарь | Дерево на проводах | ПС Янтарь 1 СШ КТП-3 (все лэп ТП) | 2024-04-30 19:18 | 2024-04-30 19:33 | В | 0.25 | 23 | 23 | 2255.9
ИТОГО | [7 empty] | 5.45 | 24 | 24 | 2260.3
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь