## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за апрель 2026
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2171А Ф-11 | установка У/У на ВЛИ-0,4кВ | 2026-04-13 10:55 | 2026-04-13 12:05 | П | 1.1667 | 17 | 17 | 4.84
2 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2526А; ЗТП-2523А | Текущий ремонт | 2026-04-21 09:55 | 2026-04-21 12:35 | П | 2.6667 | 150 | 137 | 169.13
3 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2112А | Заявка от ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго» | 2026-04-23 10:22 | 2026-04-23 12:20 | П | 1.9667 | 10 | 9 | 54.8
4 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2148А Ф-9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ | 2026-04-23 08:45 | 2026-04-23 11:00 | П | 2.25 | 28 | 28 | 0.103
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102А РУ-0,4 кВ 1 секция | Текущий ремонт | 2026-04-28 09:00 | 2026-04-28 12:00 | П | 3 | 10 | 5 | 257.1
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102А РПУ-0,4 кВ 2 секция | Текущий ремонт | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-29 12:00 | П | 3 | 10 | 6 | 256.6
Итого | [6 empty] | 14.05 | 225 | 202 | 742.573
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь