## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за май 2024г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2355А, КТП-2363А, КТП-2367А | Отключение в смежной сетевой | КТП-2355А, КТП-2363А, КТП-2367А | 2024-05-07 19:27 | 2024-05-07 20:07 | В | 0.66667 | 78 | 76 | 122.86
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2355А, КТП-2363А, КТП-2367А | Отключение в смежной сетевой | КТП-2355А, КТП-2363А, КТП-2367А | 2024-05-07 21:03 | 2024-05-07 22:18 | В | 1.25 | 78 | 76 | 122.86
3 | ООО "Павловоэнерго" | Ф-608 от ПС ПОМЗ | Повреждение у потребителей | ЗТП-2156А, ЗТП-2144А | 2024-05-10 11:10 | 2024-05-10 12:50 | В | 1.6667 | 169 | 146 | 179
4 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 35/6 Восход | Отключение в смежной сетевой | ВЛ-3520, ВЛ-3507 | 2024-05-10 10:20 | 2024-05-10 12:36 | В | 2.2667 | 135 | 135 | 2158.2
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Отключение в смежной сетевой | ТП-1231 | 2024-05-28 14:40 | 2024-05-28 17:40 | В | 3 | 21 | 21 | 34.65
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795I, ТП-920I |  | ТП-795I, ТП-920I | 2024-05-30 17:58 | 2024-05-30 17:58 | В | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [7 empty] | 8.85 | 481 | 454 | 2617.57
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь