## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за май 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ПС "Пруды" ф.1008 | Заявка ФКУ ИК-17 №39 от 04.05.2025 | 2025-05-04 20:30 | 2025-05-04 21:30 | П | 1 | 1 | 1 | 75
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-594 | Текущий ремонт | 2025-05-12 09:30 | 2025-05-12 12:00 | П | 2.5 | 87 | 87 | 54.4
3 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2171А Ф-11; Ф-12 | Установка узлов учета | 2025-05-12 11:35 | 2025-05-12 13:00 | П | 1.4167 | 46 | 43 | 70.05
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-05-14 09:20 | 2025-05-14 15:15 | П | 5.9167 | 35 | 35 | 43.35
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 | Уведомление о выводе в ремонт Л-1022 ПС "Работки"от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 17:00 | П | 9 | 46 | 44 | 71.4
6 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2235А | Установка узла учета | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:20 | П | 0.33333 | 51 | 51 | 42.78
7 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684, ТП-980, ТП-1222, ТП-1226, ТП-1229 | Уведомление о выводе в ремонт Л-610 ПС "Федяково"от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 17:00 | П | 8 | 462 | 452 | 642
8 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2121А | Установка узла учета | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:17 | П | 0.28333 | 18 | 11 | 83.1
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 | Текущий ремонт | 2025-05-26 09:40 | 2025-05-26 10:40 | П | 1 | 46 | 44 | 71.4
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-980 | Текущий ремонт | 2025-05-27 09:10 | 2025-05-27 09:50 | П | 0.66667 | 204 | 199 | 179.4
Итого | [6 empty] | 30.1167 | 996 | 967 | 1278.48
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь