## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за май 2026г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795; ТП-920 |  | нет | 2026-05-08 17:36 | 2026-05-08 17:36 | В | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795I; ТП-920I |  | нет | 2026-05-15 06:26 | 2026-05-15 06:26 | В | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795; ТП-920 (ТП920) |  | нет | 2026-05-20 07:04 | 2026-05-20 10:26 |  | 3.3667 | 4 | 4 | 51.5
|  | ТП-795; ТП-920 (ТП795) |  | нет | 2026-05-20 07:04 | 2026-05-21 00:07 |  | 17.05 |  |  | 139.46
ИТОГО | [7 empty] | 20.4167 | 4 | 4 | 190.96
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь