## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за май 2026
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2048А Ф-7 | Заявка от ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго» | 2026-05-02 14:30 | 2026-05-02 15:09 | П | 0.65 | 1 | 1 | 3
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2367А | Уведомление о выводе в ремонт Л-602 ПС "Таремская" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2026-05-12 10:00 | 2026-05-12 16:00 | П | 6 | 75 | 72 | 30.7
3 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2112А Ф-6 | Заявка от ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго» | 2026-05-14 09:40 | 2026-05-14 15:10 | П | 5.5 | 1 | 1 | 29.4
4 | ООО "Павловоэнерго" | РП-27А Ф-"Корона" | Заявка от з-д "Корона" | 2026-05-17 09:00 | 2026-05-17 14:30 | П | 5.5 | 1 | 1 | 206.9
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 | Заявка ДЦ ЦУС "Росссети Центр и Приволжье"- "Нижновэнерго" №36 от 15.05.2026 | 2026-05-19 09:45 | 2026-05-19 10:00 | П | 0.25 | 25 | 8 | 2245.4
6 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 от ПС Сухобезводное до ЛР-2 | Заявка ДЦ ЦУС "Росссети Центр и Приволжье"- "Нижновэнерго" №36 от 15.05.2026 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 17:25 | П | 7.4167 | 2 | 2 | 33.9
7 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 | Заявка ДЦ ЦУС "Росссети Центр и Приволжье"- "Нижновэнерго" №36 от 15.05.2026 | 2026-05-19 17:25 | 2026-05-19 17:57 | П | 0.53333 | 5 | 4 | 770.1
8 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Переключения в сетях ООО "НПЭК" Л-608 ПС "Федяково" | 2026-05-20 22:00 | 2026-05-20 22:20 | П | 0.33333 | 24 | 24 | 47.2
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Замена трансформатора | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-21 11:45 | П | 2.75 | 24 | 24 | 47.2
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560, ТП-562, ТП-569 | Уведомление о выводе в ремонт Л-609 ПС "Восточная" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2026-05-27 09:00 | 2026-05-27 13:00 | П | 4 | 36 | 35 | 210
Итого | [6 empty] | 32.9333 | 194 | 172 | 3623.8
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь