## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июнь 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2194А | Ремонтные работы | 2024-06-05 08:37 | 2024-06-05 14:55 | П | 6.3 | 128 | 128 | 32.96
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | Вывод в ремонт Л-609 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 17:00 | П | 8 | 35 | 35 | 201.3
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1222 | Текущий ремонт | 2024-06-13 09:45 | 2024-06-13 10:45 | П | 1 | 36 | 36 | 129.9
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560 | Текущий ремонт | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 10:55 | П | 0.91667 | 15 | 15 | 96
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1209 | Текущий ремонт | 2024-06-19 09:30 | 2024-06-19 11:30 | П | 2 | 62 | 62 | 244.98
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1188 | Текущий ремонт | 2024-06-21 09:20 | 2024-06-21 11:50 | П | 2.5 | 90 | 90 | 219.3
7 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-569 | Текущий ремонт | 2024-06-24 08:30 | 2024-06-24 11:10 | П | 2.6667 | 19 | 19 | 60.3
8 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | Вывод в ремонт Л-609 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 10:30 | П | 0.5 | 35 | 35 | 201.3
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560, ТП-569, ТП-562 | Вывод в ремонт Л-609 | 2024-06-25 16:30 | 2024-06-25 17:00 | П | 0.5 | 35 | 35 | 2013
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-СМУ-3 | Текущий ремонт | 2024-06-28 09:20 | 2024-06-28 11:10 | П | 1.8333 | 9 | 7 | 243
Итого | [6 empty] | 18.2167 | 276 | 276 | 705.14
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь