## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июнь 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-06-02 09:40 | 2025-06-02 14:40 | П | 5 | 35 | 34 | 43.35
2 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А | Монтаж ВЛЗ-6кВ | 2025-06-03 08:15 | 2025-06-03 13:00 | П | 4.75 | 53 | 53 | 13.8
3 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А | Монтаж ВЛЗ-6кВ | 2025-06-05 08:37 | 2025-06-05 11:35 | П | 2.9667 | 53 | 53 | 14
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 | Текущий ремонт | 2025-06-05 13:30 | 2025-06-05 15:20 | П | 1.8333 | 46 | 44 | 71.4
5 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2109А | Текущий ремонт | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 11:33 | П | 2.05 | 9 | 8 | 25.3
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 15:00 | П | 5.5 | 35 | 34 | 43.35
7 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2189А | Замена разрядников | 2025-06-16 09:45 | 2025-06-16 10:15 | П | 0.5 | 88 | 88 | 58
8 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 ф.1, ф.6 | Текущий ремонт | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 16:00 | П | 6.5 | 37 | 36 | 58.4
9 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2189А, КТП-2199А | Замена ПН в У/У 6кВ | 2025-06-18 13:20 | 2025-06-18 14:30 | П | 1.1667 | 155 | 155 | 59
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684, ТП-980, ТП-1222, ТП-1226, ТП-1229 | Уведомление о выводе в ремонт Л-610 ПС "Федяково"от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | П | 1 | 462 | 452 | 642
11 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684, ТП-980, ТП-1222, ТП-1226, ТП-1229 | Уведомление о выводе в ремонт Л-610 ПС "Федяково"от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:00 | П | 1 | 462 | 452 | 642
12 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1209 ф.1, ф.3 | Текущий ремонт | 2025-06-24 09:30 | 2025-06-24 13:30 | П | 4 | 60 | 60 | 212.4
13 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2067А Т-2 | Текущий ремонт Т-2, установка У/У в РУ-0,4кВ | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:35 | П | 1.5833 | 3 | 3 | 30.3
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1188 ф.7 | Уведомление о выводе в ремонт для монтажа У.У. от ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 17:00 | П | 3 | 9 | 9 | 43.5
Итого | [6 empty] | 40.85 | 1507 | 1481 | 1956.8
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь