## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июнь 2026г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП 8А | отключение оборудования в смежной электрической сети | нет | 2026-06-06 16:40 | 2026-06-07 11:50 | В | 19.1667 | 40 | 26 | 884.26
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-101А, ТП-102, ТП-102А, ТП-1228 | отключение Л-1012 ПС "Афонинская" | нет | 2026-06-09 09:20 | 2026-06-09 11:45 | В | 2.4167 | 78 | 56 | 634.32
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-795 I; ТП-920 II |  | нет | 2026-06-11 00:56 | 2026-06-11 00:56 | В | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560, ТП-562, ТП-570 | отключение Л-609 ПС "Восточная" ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | нет | 2026-06-18 16:20 | 2026-06-18 20:00 | В | 3.6667 | 36 | 35 | 210
ИТОГО | [7 empty] | 25.25 | 154 | 117 | 1728.58
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь