## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июнь 2026
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А, КТП-2466А | Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2026-06-04 09:10 | 2026-06-04 10:25 | П | 1.25 | 81 | 81 | 3.11
2 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2147А Ф-7 | По заявке потребителя | 2026-06-04 17:00 | 2026-06-04 20:30 | П | 3.5 | 14 | 14 | 2.67
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1228 РУ-10/0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-06-05 09:30 | 2026-06-05 10:30 | П | 1 | 40 | 40 | 169.5
4 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2530А | Уведомление о выводе в ремонт Л-605 ПС "Ворсма" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2026-06-06 09:00 | 2026-06-06 15:00 | П | 6 | 53 | 53 | 170.3
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684 РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-06-08 09:25 | 2026-06-08 10:30 | П | 1.0833 | 187 | 184 | 194.3
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-980 РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-06-09 09:30 | 2026-06-09 10:30 | П | 1 | 209 | 204 | 196.5
7 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-594 | Текущий ремонт | 2026-06-15 09:10 | 2026-06-15 10:30 | П | 1.3333 | 87 | 87 | 63.4
8 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2364А Ф-3 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 11:00 | П | 2 | 16 | 16 | 4.74
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-507 | Текущий ремонт | 2026-06-17 11:00 | 2026-06-17 12:00 | П | 1 | 36 | 36 | 104.3
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-562 | Текущий ремонт | 2026-06-18 09:10 | 2026-06-18 10:10 | П | 1 | 1 | 1 | 45
11 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А, КТП-2466А | Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2026-06-19 08:50 | 2026-06-19 09:55 | П | 1.0833 | 81 | 81 | 3.11
12 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А, КТП-2466А | Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2026-06-22 08:40 | 2026-06-22 12:40 | П | 4 | 81 | 81 | 3.11
13 | ООО "Павловоэнерго" | ф. 1007 на ПС "Пруды" | Заявка №50 от 22.06.2026г. от ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области | 2026-06-22 20:30 | 2026-06-22 22:15 | П | 1.75 | 1 | 1 | 75
14 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2455А, КТП-2456А, КТП-2457А, КТП-2466А | Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2026-06-29 08:50 | 2026-06-29 10:50 | П | 2 | 81 | 81 | 3.11
15 | ООО "Павловоэнерго" | В ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Пруды" | Заявка №53/ТО/33/4-634 от 29.06.2026г. от ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области | 2026-06-30 09:07 | 2026-06-30 09:10 | П | 0.05 | 14 | 4 | 1285
16 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102 1 секция | Текущий ремонт | 2026-06-30 09:30 | 2026-06-30 11:00 | П | 1.5 | 7 | 5 | 155.1
17 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3520 | Заявка №53/ТО/33/4-634 от 29.06.2026г. от ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области | 2026-06-30 09:10 | 2026-06-30 13:27 | П | 4.2833 | 6 | 2 | 853.8
18 | ООО "Павловоэнерго" | В ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Пруды" | Заявка №53/ТО/33/4-634 от 29.06.2026г. от ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области | 2026-06-30 13:27 | 2026-06-30 13:30 | П | 0.05 | 14 | 4 | 1285
Итого | [6 empty] | 33.8833 | 1009 | 975 | 4617.05
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь