## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июль 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Вывод в ремонт Л-608 ПС "Федяково" от ООО "НПЭК" (АО "ВВЭК") | 2024-07-01 23:00 | 2024-07-01 23:10 | П | 0.16667 | 21 | 21 | 34.65
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Вывод в ремонт Л-608 ПС "Федяково" от ООО "НПЭК" (АО "ВВЭК") | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-02 23:10 | П | 0.16667 | 21 | 21 | 34.65
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1516 1 секция | Текущий ремонт | 2024-07-01 09:15 | 2024-07-01 10:35 | П | 1.3333 | 1 | 1 | 19.8
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1516 2 секция | Текущий ремонт | 2024-07-02 09:15 | 2024-07-02 10:35 | П | 1.3333 | 2 | 2 | 49.8
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102А 1 секция | Текущий ремонт | 2024-07-03 09:20 | 2024-07-03 11:15 | П | 1.9167 | 9 | 4 | 189.6
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102А 2 секция | Текущий ремонт | 2024-07-04 09:30 | 2024-07-04 11:20 | П | 1.8333 | 8 | 4 | 186
7 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Заявка № 144 от 28.04.2024г. от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-04 10:20 | 2024-07-04 10:30 | П | 0.16667 | 17 | 4 | 1285
8 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Заявка № 144 от 28.04.2024г. от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-04 14:46 | 2024-07-04 14:55 | П | 0.15 | 17 | 4 | 1285
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1229,980,684,1222,1226 | Вывод в ремонт Л-610 ПС "Федяково" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 16:00 | П | 7 | 452 | 450 | 576.95
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1223 1 секция | Текущий ремонт | 2024-07-08 09:25 | 2024-07-08 10:30 | П | 1.0833 | 8 | 3 | 114
11 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1223 2 секция | Текущий ремонт | 2024-07-09 09:15 | 2024-07-09 10:30 | П | 1.25 | 7 | 3 | 76.2
12 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1229,980,684,1222,1226 | Вывод в ремонт Л-610 ПС "Федяково" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | П | 1 | 452 | 450 | 576.95
13 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1229,980,684,1222,1226 | Вывод в ремонт Л-610 ПС "Федяково" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-09 16:30 | 2024-07-09 17:30 | П | 1 | 452 | 450 | 576.95
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1224 1 секция | Текущий ремонт | 2024-07-10 09:35 | 2024-07-10 10:45 | П | 1.1667 | 7 | 3 | 136
15 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1224 2 секция | Текущий ремонт | 2024-07-11 09:30 | 2024-07-11 10:40 | П | 1.1667 | 8 | 4 | 138.6
16 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Заявка № 164 от 15.07.2024г. от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-15 19:09 | 2024-07-15 19:14 | П | 0.083333 | 25 | 4 | 1285
17 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Заявка № 164 от 15.07.2024г. от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2024-07-18 19:48 | 2024-07-18 19:53 | П | 0.083333 | 25 | 4 | 1285
18 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1232 1 секция | Текущий ремонт | 2024-07-29 09:30 | 2024-07-29 11:30 | П | 2 | 5 | 2 | 124.8
19 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1232 2 секция | Текущий ремонт | 2024-07-30 09:40 | 2024-07-30 11:30 | П | 1.8333 | 4 | 1 | 118.8
20 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1228 | Текущий ремонт | 2024-07-31 09:10 | 2024-07-31 10:50 | П | 1.6667 | 41 | 40 | 165
Итого | [6 empty] | 26.4 | 1582 | 1475 | 8258.75
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь