## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за июль 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1222 РУ-0,4 кВ ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-01 09:20 | 2025-07-01 12:00 | П | 2.6667 | 30 | 30 | 99
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-593 | Уведомление о выводе в ремонт Л-1001 ПС "Работки "от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 16:00 | П | 7 | 34 | 34 | 110.1
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-569 | Текущий ремонт | 2025-07-07 13:10 | 2025-07-07 14:10 | П | 1 | 19 | 18 | 60.3
4 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2020А РУ-0,4кВ Ф-1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | 2025-07-08 09:30 | 2025-07-08 10:05 | П | 0.58333 | 17 | 11 | 16.39
5 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2310А РУ-0,4кВ Ф-8 | Замена провода на СИП | 2025-07-09 09:10 | 2025-07-09 11:30 | П | 2.3333 | 2 | 1 | 26
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Уведомление о выводе в ремонт ф-608 ПС "Федяково" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-07-11 12:00 | 2025-07-11 17:00 | П | 5 | 22 | 22 | 38.8
7 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560 | Текущий ремонт | 2025-07-14 09:10 | 2025-07-14 10:10 | П | 1 | 14 | 14 | 96
8 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1219 | Отключение ВЛ-6 кВ в ТП-1188 по заявке от ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | П | 2 | 49 | 49 | 183
9 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2171А РУ-0,4кВ Ф-11 | Чистка трассы ВЛИ-0,4кВ | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 15:30 | П | 0.5 | 16 | 16 | 4.72
10 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Восход" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 67 от 11.07.2025 | 2025-07-22 09:55 | 2025-07-22 10:06 | П | 0.18333 | 25 | 9 | 1285
11 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Восход" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 67 от 11.07.2025 | 2025-07-22 16:39 | 2025-07-22 16:46 | П | 0.11667 | 25 | 9 | 1285
12 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-АБЗ 1с. | Текущий ремонт | 2025-07-24 09:10 | 2025-07-24 15:30 | П | 6.3333 | 6 | 6 | 285
Итого | [6 empty] | 28.7167 | 259 | 219 | 3489.31
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь