## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за август 2026
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102 РУ-10/0,4 кВ 1 секция | Текущий ремонт | 2026-08-03 09:20 | 2026-08-03 10:20 | П | 1 | 7 | 5 | 155.1
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102 РУ-10/0,4 кВ 2 секция | Текущий ремонт | 2026-08-04 09:30 | 2026-08-04 10:30 | П | 1 | 10 | 8 | 184.5
3 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 | Текущий ремонт | 2026-08-05 08:21 | 2026-08-05 08:26 | П | 0.083333 | 5 | 4 | 770.1
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 | Текущий ремонт | 2026-08-07 16:41 | 2026-08-07 16:51 | П | 0.16667 | 5 | 4 | 770.1
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды - Восход) на ПС "Пруды" | Заявка ДЦ ЦУС ПАО "Росссети Центр и Приволжье"- "Нижновэнерго" №98 от 07.08.2026 | 2026-08-12 10:36 | 2026-08-12 10:46 | П | 0.16667 | 12 | 4 | 1285
6 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды - Восход) на ПС "Пруды" | Заявка ДЦ ЦУС ПАО "Росссети Центр и Приволжье"- "Нижновэнерго" №98 от 07.08.2026 | 2026-08-12 16:37 | 2026-08-12 16:45 | П | 0.13333 | 12 | 4 | 1285
7 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2060А Ф-3 | Замена опоры ВЛИ-0,4кВ | 2026-08-13 13:10 | 2026-08-13 15:01 | П | 1.85 | 11 | 11 | 9.69
8 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2005А | Текущий ремонт | 2026-08-17 09:00 | 2026-08-17 11:00 | П | 2 | 31 | 37 | 95.21
9 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2020А | Текущий ремонт | 2026-08-18 09:00 | 2026-08-18 11:50 | П | 2.8333 | 74 | 91 | 85.26
10 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2173А | Текущий ремонт | 2026-08-19 09:00 | 2026-08-19 12:25 | П | 3.4167 | 36 | 36 | 36.98
11 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2523А | Текущий ремонт | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-20 12:00 | П | 3 | 63 | 68 | 65.627
12 | ООО "Павловоэнерго" | РП-1А Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 2026-08-21 09:00 | 2026-08-21 11:24 | П | 2.4 | 4 | 9 | 44.76
13 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1219 | Уведомление о выводе в ремонт Л-612 ПС "Восточная" от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | П | 7 | 52 | 52 | 192
14 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2118А | Текущий ремонт | 2026-08-25 09:00 | 2026-08-25 12:14 | П | 3.2333 | 24 | 27 | 36.66
15 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2526А Ф-9 | По заявке ООО "ТД Плюс" | 2026-08-28 12:19 | 2026-08-28 16:20 | П | 4.0167 | 1 | 1 | 17.8
Итого | [6 empty] | 32.3 | 347 | 361 | 5033.787
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь