## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за сентябрь 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2110А | Неотложные работы, переопресовка наконечника на вводном автомате Т-1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:53 | П | 1.8833 | 19 | 17 | 98.9
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2024-09-04 23:00 | 2024-09-04 23:10 | П | 0.16667 | 21 | 21 | 34.65
3 | ООО "Павловоэнерго" | ПС Восход | Электроиспытания Т-1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 11:30 | П | 2.5 | 5 | 2 | 520.2
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2024-09-05 23:00 | 2024-09-05 23:10 | П | 0.16667 | 21 | 221 | 34.65
5 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2100А Ф-7, Ф-8 | Замена провода на СИП | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:15 | П | 2.25 | 13 | 9 | 122.6
6 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2114А Ф-1 | Замена провода на СИП | 2024-09-06 14:49 | 2024-09-06 19:16 | П | 4.45 | 17 | 17 | 3.89
7 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2138А | Ремонтные работы | 2024-09-06 14:22 | 2024-09-06 16:37 | П | 2.25 | 16 | 9 | 77.86
8 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2064А Ф-1 | Замена провода на СИП | 2024-09-10 09:10 | 2024-09-10 12:15 | П | 3.0833 | 26 | 25 | 5.47
9 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2064А Ф-5 | Замена провода на СИП | 2024-09-10 12:15 | 2024-09-10 15:10 | П | 2.9167 | 18 | 18 | 4.23
10 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2064А Ф-4 | Замена провода на СИП | 2024-09-11 08:35 | 2024-09-11 15:13 | П | 6.6333 | 5 | 2 | 1.68
11 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2170А Ф-11 | Замена провода на СИП | 2024-09-18 08:45 | 2024-09-18 19:40 | П | 10.9167 | 31 | 31 | 9.46
12 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2170А Ф-11 | Замена провода на СИП | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 15:45 | П | 7.75 | 31 | 31 | 9.46
13 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Вывод в ремонт ВЛ-3520 | 2024-09-24 08:30 | 2024-09-24 08:34 | П | 0.066667 | 17 | 4 | 1374
14 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3520 (Восход-Лапшанга) | ВЛ-3520 правка опоры №13 | 2024-09-24 08:34 | 2024-09-24 16:06 | П | 7.5333 | 12 | 2 | 853.8
15 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Вывод в ремонт ВЛ-3520 | 2024-09-24 16:06 | 2024-09-24 16:12 | П | 0.1 | 17 | 4 | 1374
16 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2024-09-24 23:00 | 2024-09-24 23:10 | П | 0.16667 | 21 | 21 | 34.65
17 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 17:00 | П | 8 | 21 | 21 | 34.65
18 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2024-09-25 23:00 | 2024-09-25 23:10 | П | 0.16667 | 21 | 21 | 34.65
19 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2170А Ф-11 | Замена провода на СИП | 2024-09-26 09:18 | 2024-09-26 17:00 | П | 7.7 | 31 | 31 | 9.46
20 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2367А Ф-1, Ф-3 | Замена провода на СИП | 2024-09-27 09:30 | 2024-09-27 17:20 | П | 7.8333 | 72 | 72 | 12.25
Итого | [6 empty] | 76.5333 | 435 | 579 | 4650.51
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь