## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по вперегламентным (аварийным) прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за сентябрь 2025г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ПС 110/6 кВ "Новая" | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ПС 110 кВ ПС "Новая" Т1 | 2025-09-11 14:47 | 2025-09-11 15:34 | В | 0.78333 | 406 | 305 | 4125
2 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ 110кВ Митино отпайка на ПС Янтарь | Отключение (повреждение) в смежной сетевой | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Митино отпайка на ПС Янтарь 1СШ Т1 | 2025-09-24 11:50 | 2025-09-24 11:59 | В | 0.15 | 18 | 18 | 1038
ИТОГО | [7 empty] | 0.93333 | 424 | 323 | 5163
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь