## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за сентябрь 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102 1 секция | Текущий ремонт | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | П | 1 | 7 | 5 | 45.6
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2025-09-03 09:10 | 2025-09-03 11:30 | П | 2.3333 | 22 | 22 | 38.8
3 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102 2 секция | Текущий ремонт | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | П | 1 | 10 | 8 | 75
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Пруды" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 99 от 01.09.2025г. | 2025-09-04 09:25 | 2025-09-04 09:49 | П | 0.4 | 25 | 9 | 1285
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Пруды" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 99 от 01.09.2025г. | 2025-09-04 16:27 | 2025-09-04 16:40 | П | 0.21667 | 25 | 9 | 1285
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-10 09:20 | 2025-09-10 10:20 | П | 1 | 35 | 34 | 43.3
7 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Пруды" | Текущий ремонт | 2025-09-10 08:12 | 2025-09-10 16:32 | П | 8.3333 | 5 | 4 | 389
8 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Пруды" | Текущий ремонт | 2025-09-11 08:24 | 2025-09-11 14:15 | П | 5.85 | 5 | 4 | 389
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-АБЗ | Текущий ремонт | 2025-09-11 09:40 | 2025-09-11 12:10 | П | 2.5 | 14 | 12 | 661.8
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-562 | Текущий ремонт | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | П | 1 | 1 | 1 | 45
11 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2026А Ф-4 | Замена опоры ВЛИ-0,4кВ | 2025-09-15 15:50 | 2025-09-15 16:55 | П | 1.0833 | 2 | 2 | 0.29
12 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2026А Ф-4 | Перенос опоры ВЛИ-0,4кВ | 2025-09-17 13:50 | 2025-09-17 16:10 | П | 2.3333 | 2 | 2 | 0.29
13 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Текущий ремонт | 2025-09-22 13:30 | 2025-09-22 16:00 | П | 2.5 | 22 | 22 | 38.8
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-30 09:30 | 2025-09-30 10:30 | П | 1 | 35 | 34 | 43.3
Итого | [6 empty] | 30.55 | 210 | 168 | 4340.18
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь