## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за сентябрь 2026
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2059А Т-2 | Текущий ремонт | 2026-09-03 09:00 | 2026-09-03 10:52 | П | 1.8667 | 2 | 1 | 7.9
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1826А РУ-10/0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-09-11 10:21 | 2026-09-11 13:15 | П | 2.9 | 221 | 212 | 1025.7
3 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2110А Ф-9 | По заявке №25091 от ИП Чижов Д.В. | 2026-09-26 11:30 | 2026-09-27 14:20 | П | 26.8333 | 1 | 1 | 15.8
4 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-102А ф.24 | Замена ТТ | 2026-09-29 09:10 | 2026-09-29 09:50 | П | 0.66667 | 1 | 1 | 18
5 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560 ф.2 | Замена ТТ | 2026-09-29 13:35 | 2026-09-29 14:34 | П | 0.98333 | 1 | 1 | 6
Итого | [6 empty] | 33.25 | 226 | 216 | 1073.4
Главный инженер Карев А.В.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь