## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за октябрь 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2367А Ф-1, Ф-3 | Замена провода на СИП | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 17:30 | П | 8.5 | 72 | 72 | 9.34
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1207 РУ-0,4 кВ ф.4 | Текущий ремонт | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:30 | П | 1.5 | 4 | 4 | 19.5
3 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2367А Ф-1, Ф-4 | Замена провода на СИП | 2024-10-02 09:15 | 2024-10-02 18:40 | П | 9.4167 | 71 | 71 | 9.3
4 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2005А | Текущий ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 11:50 | П | 2.8333 | 37 | 28 | 190.6
5 | ООО "Павловоэнерго" | В ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Вывод в ремонт ВЛ-3520 | 2024-10-03 09:06 | 2024-10-03 09:13 | П | 0.11667 | 17 | 4 | 1374
6 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3520 (Восход-Лапшанга) | ВЛ-3520 замена опор № 6,10,11 | 2024-10-03 09:13 | 2024-10-03 16:42 | П | 7.4833 | 12 | 2 | 853.8
7 | ООО "Павловоэнерго" | В ВЛ-3514 (В ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС Восход | Ввод в работу ВЛ-3520 | 2024-10-03 16:42 | 2024-10-03 16:49 | П | 0.11667 | 17 | 4 | 1374
8 | ООО "Павловоэнерго" | ЗТП-2078А | Текущий ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 2024-10-06 08:05 | 2024-10-06 08:55 | П | 0.83333 | 18 | 15 | 140.4
9 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684 РУ-0,4 кВ ф.5 | Текущий ремонт | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:50 | П | 1.8333 | 81 | 81 | 29.7
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1219 | Текущий ремонт | 2024-10-10 09:50 | 2024-10-10 11:15 | П | 1.4167 | 45 | 45 | 167.43
11 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560,562,569 | Текущий ремонт | 2024-10-11 10:00 | 2024-10-11 10:30 | П | 0.5 | 35 | 35 | 201.3
12 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-560,562,569 | Текущий ремонт | 2024-10-11 12:30 | 2024-10-11 13:00 | П | 0.5 | 35 | 35 | 201.3
13 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 РУ-0,4 кВ ф.1 | Текущий ремонт | 2024-10-14 09:20 | 2024-10-14 10:20 | П | 1 | 11 | 11 | 15
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-980 РУ-0,4 кВ ф.2 | Текущий ремонт | 2024-10-16 09:10 | 2024-10-16 09:40 | П | 0.5 | 32 | 32 | 19.2
15 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2307А Ф-6 | Вынос опор | 2024-10-22 10:28 | 2024-10-22 13:31 | П | 3.05 | 85 | 79 | 46.93
16 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-2312А Ф-4 | Вынос опор | 2024-10-22 10:34 | 2024-10-22 13:25 | П | 2.85 | 3 | 3 | 8.27
17 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-507 | Текущий ремонт | 2024-10-26 09:00 | 2024-10-26 09:30 | П | 0.5 | 36 | 36 | 104.3
18 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-507 | Текущий ремонт | 2024-10-26 15:30 | 2024-10-26 16:00 | П | 0.5 | 36 | 36 | 104.3
19 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-575 РУ-0,4 кВ ф.1 | Текущий ремонт | 2024-10-30 09:20 | 2024-10-30 10:20 | П | 1 | 11 | 11 | 15
Итого | [6 empty] | 44.45 | 658 | 604 | 4883.67
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь