## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за октября 2025
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Пруды" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 116 от 26.09.2025г. | 2025-10-02 09:59 | 2025-10-02 10:06 | П | 0.11667 | 25 | 9 | 1285
2 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3514 (ВЛ-3508 уч. Пруды-Восход) на ПС "Пруды" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 116 от 26.09.2025г. | 2025-10-02 16:36 | 2025-10-02 16:42 | П | 0.1 | 25 | 9 | 1285
3 | ООО "Павловоэнерго" | ЗРУ-6 кВ ПС "Восход" | Текущий ремонт | 2025-10-03 14:00 | 2025-10-03 14:48 | П | 0.8 | 5 | 2 | 520.2
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Пруды" | Текущий ремонт ООО "Павловоэнерго", заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 122 от 07.10.2025г. | 2025-10-15 10:43 | 2025-10-15 17:10 | П | 6.45 | 5 | 4 | 389
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное" - ПС "Пруды" | вывод в ремонт ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное"- ПС "Пруды" | 2025-10-16 08:10 | 2025-10-16 16:35 | П | 8.4167 | 5 | 4 | 389
6 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1209 РУ-0,4 кВ ф.1,ф.3 | Текущий ремонт | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 16:00 | П | 1 | 60 | 60 | 212
7 | ООО "Павловоэнерго" | КТП-5А Ф-3 | Перенос опоры ВЛИ-0,4кВ | 2025-10-21 08:56 | 2025-10-21 10:25 | П | 1.4833 | 2 | 2 | 3.82
8 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное" - ПС "Пруды" | вывод в ремонт ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное"- ПС "Пруды" | 2025-10-23 08:05 | 2025-10-23 16:25 |  | 8.3333 | 5 | 4 | 389
9 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное" - ПС "Пруды" | вывод в ремонт ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное"- ПС "Пруды" | 2025-10-24 08:02 | 2025-10-24 14:55 | П | 6.8833 | 5 | 4 | 389
10 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684 РУ-0,4 кВ ф.2 | Текущий ремонт | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 11:30 | П | 2.5 | 102 | 102 | 51.9
11 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-684, ТП-980, ТП-1222, ТП-1226, ТП-1229 | Замена трансформатора на ТП-684 Заявка от ООО "Павловоэнерго" об отключении Л-610 ПС "Федяково" ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 12:30 | П | 2.5 | 462 | 452 | 642
12 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное" - ПС "Пруды" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 125 от 27.10.2025г. | 2025-10-29 11:25 | 2025-10-29 11:28 | П | 0.05 | 5 | 4 | 389
13 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-3508 ПС "Сухобезводное" - ПС "Пруды" | заявка от ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" № 125 от 27.10.2025г. | 2025-10-29 15:21 | 2025-10-29 15:25 | П | 0.066667 | 5 | 4 | 389
14 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-1231 | Уведомление о выводе в ремонт Л-608 ПС "Федяково"от ООО "НПЭК" | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-30 16:30 | П | 3 | 22 | 22 | 38.8
Итого | [6 empty] | 41.7 | 733 | 682 | 6372.72
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь