## Отчет
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО Павловоэнерго" за ноябрь 2024
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [7 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой прекращена передача электроэнергии потребителям услуг | Причина работ | Время и дата начала работ (прекращения передачи электрической энергии) | Время и дата окончания работ (восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Продолжительность Раьот (прекращения передачи электрической энергии), час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Количество потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-980 РУ-6кВ | Текущий ремонт | 2024-11-05 09:40 | 2024-11-05 11:00 | П | 1.3333 | 198 | 198 | 155.25
2 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-земляничная поляна РУ-6кВ | Текущий ремонт | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 11:20 | П | 2.3333 | 38 | 38 | 138.6
3 | ООО "Павловоэнерго" | КЛ-6 кВ ф.601,602,604,605,607 ПС "Восход" 2 секция | Текущий ремонт | 2024-11-08 11:26 | 2024-11-08 12:10 | П | 0.73333 | 5 | 5 | 499.2
4 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-6кВ ответвление от Л-601 ПС "Кстовская", ТП-507 | Текущий ремонт | 2024-11-09 09:00 | 2024-11-09 09:30 | П | 0.5 | 36 | 36 | 104.3
5 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-6кВ ответвление от Л-601 ПС "Кстовская", ТП-507 | Текущий ремонт | 2024-11-09 15:30 | 2024-11-09 16:00 | П | 0.5 | 36 | 36 | 104.3
6 | ООО "Павловоэнерго" | ВЛ-10кВ ответвление от Л-1022 ПС"Работки" ТП-575 | Текущий ремонт | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 18:00 | П | 9 | 45 | 45 | 56.9
7 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-980 РУ-6кВ | Текущий ремонт | 2024-11-25 10:30 | 2024-11-25 12:20 | П | 1.8333 | 198 | 198 | 155.25
8 | ООО "Павловоэнерго" | ТП-980 РУ-6кВ | Текущий ремонт | 2024-11-28 09:20 | 2024-11-28 11:40 | П | 2.3333 | 198 | 198 | 155.25
Итого | [6 empty] | 18.5667 | 754 | 754 | 1369.05
Главный инженер Блинов Ю.Н.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь